监  理　日　记

日期：2015年2月1日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期四 气温：　-4~3°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡视高新区15号楼施工 - 检查高新区箱变电缆连接 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 保利嘉西区配电房的高压电缆施工 - 高新区14、15、7号安装电缆头。 - 高新区箱变电缆连接 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、郑超 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |