监  理　日　记

日期：2015年2月5日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期四 气温：　-2~4°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡视高新区斯诺泰克、12-2、7、15号楼消防管对组件的遮挡情况，只有12-2有影响。 - 和业主方、施工方协商关于12-2组件遮挡的整改 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 高新区斯诺泰克、14、15、7号安装电缆头。 - 配电房照明安装 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、郑超 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |