监  理　日　记

日期：2015年3月20日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期五 气温：　2~10°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | 巡视保利嘉2号施工,和高新区12-2,15号整改。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉2号安装夹具；高新区15号整改。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |