监  理　日　记

日期：2015年4月15日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期三 气温：　5~15°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡视保利嘉2号、4号施工。 - 巡视保利嘉配电房弱电电缆信号接线施工。 - 与建设方和施工方开工程例会，就目前的施工进度中存在的问题进行汇总，下一步如何解决。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉2号安装4平方电缆，4号安装，桥架。配电房安装通讯设备。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |