监  理　日　记

日期：2015年4月17日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期五 气温：　11~22°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡视保利嘉3号、4号施工。 - 巡视保利嘉配电房弱电电缆信号接线施工。 - 发现施工方在3号施工中对新换的彩钢瓦踩坏2处，一旦有雨水会对下面的材料造成损伤。要求施工方立即修复处理。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉3号安装夹具，4号安装桥架。配电房安装通讯设备。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |