监  理　日　记

日期：2015年4月7日　　　　　　　　　　　　   　天气：阴

星期二 气温：　6~14°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | .巡视保利嘉2号、4号施工。发现有的彩钢瓦被踩坏，要求施工队施工时注意，以免踩坏漏雨。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉2号安装桥架，4号安装组件。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |