监  理　日　记

日期：2015年4月8日　　　　　　　　　　　　   　天气：阴

星期三 气温：　2~13°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | .巡视保利嘉2号、4号施工和高压配电室施工。因材料缺少，现场只有5个人施工。 下午给施工方召开现场会议，为了不影响施工进度，要求总包方尽快把材料运到现场。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉2号安装桥架，4号安装组件。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |