监  理　日　记

日期：2015年4月9日　　　　　　　　　　　　   　天气：阴

星期四 气温：　4~15°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | 1.巡视保利嘉2号、4号施工。宇天港玻供电局安装计量表。 2.下午业主方、监理方和施工方召开周例会，把上周例会的内容提出了，部分已经解决，还有部分没有完成。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉2号安装桥架，4号安装组件。宇天港玻安装计量表。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |