监  理　日　记

日期：2015年10月11日                                  　天气：晴

星期日 气温：　11~22°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查注塑车间交流汇流箱接线，对3*150的电缆建议用桥架接入汇流箱。否则会对电缆造成内部损伤。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 注塑车间焊接避雷接地；汇流箱接线。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |