监  理　日　记

日期：2015年10月14日                                  　天气：晴

星期三 气温：　13~25°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 检查各个并网点安装数据采集器，是否符合要求。经过检查未发现问题。 - 巡查装配车间焊接避雷网。对焊接过程中的安全进行检查，未发现不良情况。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 装配车间焊接避雷接地；各个并网点安装数据采集器。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |