监  理　日　记

日期：2015年10月15日                                  　天气：晴

星期四 气温：　13~25°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查装配车间和注塑车间施工存在的尾项问题，组件和桥架、逆变器的接地，有部分没有连接到位；施工垃圾没有清理完；焊接部分没有刷漆。交代施工方两天内把所有屋面的全部做好。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 装配车间和注塑车间对我监理方提出的尾项问题进行处理。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |