监  理　日　记

日期：2015年10月3日                                  　天气：晴

星期六 气温：　19~26°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 查看办公楼并网柜的安装。要求施工前通知厂区办公楼人员停电时间，安装好后及时送电。 - 巡视装配车间安装情况，汇流箱到配电室的电缆安装。提醒施工人员安装电缆时注意桥架的转角处，以免损伤电缆。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 办公大楼安装并网柜，已完成。 装配车间安装电缆，汇流柜到配电室的电缆，已完成。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |