监  理　日　记

日期：2015年10月4日                                  　天气：晴

星期日 气温：　19~26°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 检查装配车间配电室安装。 - 巡视1.2.3宿舍楼并网柜的安装，检查安装完的通电试运行状态。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 1,2,3号宿舍楼已完成并网运行。 装配车间配电室的逆变器柜、并网柜已安装到位，电缆连接已经开始。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |