监  理　日　记

日期：2015年10月5日                                  　天气：晴

星期一 气温：　19~24°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 检查装配车间配电室安装。 - 巡视注塑车间的逆变器安装，发现北侧女儿墙有一台组串式逆变器安装倾斜，要求施工人员重新安装。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 注塑车间安装组串式逆变器。 装配车间配电室的逆变器柜、并网柜的电缆压线。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |