监  理　日　记

日期：2015年10月7日                                  　天气：小雨-阴

星期三 气温：　17~23°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡视装配车间安装直流汇流箱电缆连接，检查M4接头没有拧紧，要求施工人员准备专用工具把所有接头重新拧紧。 - 巡视注塑车间的电缆沟开挖，提醒施工人员注意地下原有电缆。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 注塑车间安装组串式逆变器电缆。 装配车间开挖电缆沟。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |