监  理　日　记

日期：2015年10月9日                                  　天气：晴

星期五 气温：　13~23°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查注塑车间安装交流汇流柜和电缆。检查汇流柜的电气配置和电缆型号，符合设计要求。 - 查看装配车间安装外挂桥架，检查施工人员的安全配置。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 注塑车间安装交流汇流柜和电缆、桥架。已安装完毕。 装配车间安装下挂桥架。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |