监  理　日　记

日期：2015年8月11日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期二 气温：　24~30°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | 和阿泽新能源陈，陪同电器柜厂家人员对厂区的9个并网点勘察了解。就注塑车间和三栋宿舍楼的配电室的并网柜安装位子做出初步方案。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 未施工 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |