监  理　日　记

日期：2015年8月12日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期三 气温：　25~29°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 1. 和施工方对安装车间楼顶进行现场勘测，并对照施工图纸进行实际测量。为下一步放线施工做准备。 - 2. 协调业主方在车间南侧提供一间临时库房，作为施工方的堆料间和工具间。 - 3.要求施工方尽快完成和提交施工图和施工方案。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 下午安排3人在生产车间彩钢瓦楼顶进行测量。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |