监  理　日　记

日期：2015年8月16日                                  　天气：晴

星期日 气温：　25~31°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | 审查型材厂家制作的彩钢瓦夹具，并做了安装实验。为了保证安装牢固性和稳定性，要求材料厂家带拉力器做拉力实验，并把测试数据记录好，作施工验收的存档。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 无 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |