监  理　日　记

日期：2015年8月19日                                  　天气：晴

星期三 气温：　25~30°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | 我方监理再次组织会议，和施工方，与雅迪业主工程部唐部长，召开会议，关于施工前的一些准备工作提出几点要求： 1.8月20日前完成施工组织设计和施工方案的审查。 2.配电间的电器柜的内的元器件确定品牌型号。 3.施工的材料先提前送样，经监理方审查合格后才能进场，如夹具、铝型材、镀锌导轨和支架、线缆等。 4.施工前对安装工艺和材料出具书面约定。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 无 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |