监  理　日　记

日期：2015年8月20日                                  　天气：晴

星期四 气温：　25~30°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | 在组件的供应商河北衡水英利对其原材料、设备和生产工艺进行考察，要求厂家在生产前必须提供：该项目的生产进度计划、原材料清单、EVA交联度数据。现已全部提供。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 无 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |