监  理　日　记

日期：2015年8月21日                                  　天气：晴

星期五 气温：　25~30°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | 在组件的供应商河北衡水英利生产车间 对该项目的组件生产过程进行监控： - 前道的自动焊接 - 层压的参数 - 硅胶的型号和厂家 - 层压后的EL和电性能 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 雅迪装配车间夹具安装。 施工人员10人，当天完成2000套夹具安装。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |