监  理　日　记

日期：2015年8月23日                                  　天气：阴

星期日 气温：　18~23°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | 巡视装配车间屋面的现场施工情况。发现南面楼梯井附近的夹具安装离墙太近，对照施工图，施工人员是按图施工。是施工图的设计与现场不符，在下周工程例会中向施工方设计人员提出并要求改正。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 雅迪装配车间夹具安装。 施工人员12人，当天完成2000套夹具安装。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |