监  理　日　记

日期：2015年8月25日                                  　天气：晴

星期二 气温：　24~30°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 组织业主方和施工方开监理会议，针对上个星期施工中存在的几个问题进行解决，以及这个星期对工期的进度提出要求。 - 巡视3号宿舍楼和装配车间的施工情况。检查夹具的安装牢固度和整体的进展。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 1.3号宿舍楼制作模具 2.装配车间安装夹具 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |