监  理　日　记

日期：2015年8月26日                                  　天气：晴

星期三 气温：　24~30°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡视3号宿舍楼和装配车间的施工情况，带叶工查看和解决问题，楼面有一块混凝土台面影响施工。 - 检查夹具的安装牢固度和整体的进展。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 1.3号宿舍楼制作模具。施工人员4人。 2.装配车间安装夹具和导轨。施工人员 人。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |