监  理　日　记

日期：2015年8月28日                                  　天气：晴

星期五 气温：　24~30°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡视装配车间的施工情况。发现装配车间的导轨有一个连接块安装偏移，当场要求施工人员返工。 - 检查宿舍楼2号和3号的基础钢筋绑扎，对部分不符合要求的地方当场改正。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 1.2号、3号宿舍楼绑扎钢筋。3号宿舍楼的模板已经施工完成，等待混凝土的浇注。施工人员4人。 2.装配车间安装导轨。导轨安装已完成二分之一。施工人员15 人。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |