监  理　日　记

日期：2015年8月29日                                  　天气：晴

星期六 气温：　24~30°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 现场旁站2号、3号宿舍楼浇筑基础。有部分混凝土撒到3号楼外的草坪上，要求施工方立即清理干净，以免损伤草坪。 - 我方监理公司派人检测到场组件，其中EL、电性能和光谱仪各检测50块。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 1.2号、3号宿舍楼浇筑基础，施工人员10人。 2.装配车间安装导轨，3条线的南坡已全部安装完成。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |