监  理　日　记

日期：2015年8月30日                                  　天气：晴

星期日 气温：　22~31°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | 巡视装配车间安装导轨。发现北测楼面2根导轨部不平行，要求施工人员立即改正。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | .装配车间安装北坡夹具， 3个北坡的夹具全部完成。施工人员15人 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |