监  理　日　记

日期：2015年8月31日                                  　天气：晴

星期一 气温：　22~31°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 监督施工人员在装配车间吊装组件。发现在搬运过程中很多个人没有统一按规范操作，现场要求管理人员让工人规范操作，以免损伤组件。并下发监理联系单，以此警告。 - 质检到货材料，3个宿舍楼和行政大楼，研发大楼的型材，全部符合图纸要求。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | .装配车间吊装和搬运组件，当天完成南侧南坡的组件。施工人员20人 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |