监  理　日　记

日期：2015年9月10日                                  　天气：晴

星期四 气温：　18~28°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 和施工方负责人一起巡查装配车间，现场强调搬运组件过程的注意项。对东侧的组件安装与施工图不符处，商讨组件合理性的布置。 - 下午检查到场水泥压块，发现压块太干燥，要求施工人员洒水保养。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 装配车间吊装和搬运组件，装配车间组件已全部摆放到位。施工人员22人。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |