监  理　日　记

日期：2015年9月11日                                  　天气：晴

星期五 气温：　18~28°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡视装配车间楼面施工，工人提出中部彩钢瓦部平行，导致组件安装后与彩钢瓦不平行。要求施工人员安装以组件边框为准，整体效果要一致。 - 巡视注塑车间楼面施工情况，南北坡的连接还未安装，要求施工方必需南北型材安装一致，使用连接件连接。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 装配车间安装北侧南坡组件，南坡组件今天已经全部安装完。施工人员16人。 - 注塑车间吊装水泥压块，安装导轨。施工人员15人。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |