监  理　日　记

日期：2015年9月12日                                  　天气：晴

星期六 气温：　18~26°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡视装配车间楼面施工安装固定北坡组件。 - 下午巡视注塑车间楼面施工情况。要求施工队按图施工，原避雷带对组件安装有影响的，先移开避雷带，后期再重新焊接。另要求对水泥压块的残留进行清理。 - 和业主方叶工，查看行政大楼明天浇注混凝土的泵车停放位置，查看后确定安置在大楼的西北角。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 装配车间安装北坡组件。施工人员13人。 - 注塑车间摆放水泥压块，安装导轨。今天一完成南屋面的压块摆放。导轨安装完毕。施工人员16人。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |