监  理　日　记

日期：2015年9月13日                                  　天气：晴

星期日 气温：　18~26°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 检查行政楼屋面基础浇筑混凝土。浇筑前检查模板的制作和内部钢筋的绑扎是否合乎规范要求，经检查全部符合要求，同意施工方浇筑混凝土。 要求屋面的原有管道在施工中不能被破坏；地面在浇注完后要求施工方及时清理。 2.下午巡查注塑车间楼面的施工情况，未发现问题。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 行政楼屋面浇注支架基础。施工人员15人。 - 注塑车间屋面安装支架。施工人员18人。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |