监  理　日　记

日期：2015年9月14日                                  　天气：晴

星期一 气温：　18~26°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡视2号3号宿舍楼顶安装支架，检查安装的支架是否整齐牢固。支架基础表面毛糙，要求施工方用砂浆把表面摸平。 - 巡视注塑车间吊装搬运组件，要求在吊车附近道路拉警示彩旗，加强地面警示。 - 下午和业主施工方召开监理进度例会，重点强调近期施工进度和解决施工中存在的问题。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 注塑车间屋面吊装和搬运组件。注塑车间的组件上午已全部摆放到位，下午4个工人已开始固定接线。施工人员10人。 - 2号3号宿舍楼安装支架。施工人员14人 - 装配车间安装北坡组件。施工人员8人 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |