监  理　日　记

日期：2015年9月17日                                  　天气：晴

星期四 气温：　19~27°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 和施工方技术负责人巡查装配车间楼面安装桥架施工，确定了南侧桥架的施工方案。要求施工人员在屋面施工时要文明施工，不要乱扔垃圾。 - 巡查注塑车间和宿舍楼楼面施工。对现场的一些问题要求施工人员及时改正。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 装配车间安装桥架。施工人员15人。 注塑车间低层区安装组件和桥架，施工人员10人。 1号宿舍楼和研发楼安装导轨，施工人员6人。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |