监  理　日　记

日期：2015年9月18日                                  　天气：晴

星期五 气温：　19~27°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 再次和业主方叶工、施工方技术负责人查看装配车间楼面安装桥架施工，确定了南侧桥架的施工方案。 - 巡查注塑车间，组件安装已全部完毕。 - 3号宿舍楼安装组件，警告施工人员不要站在女儿墙上，登高施工要系好安全带。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 装配车间安装桥架。施工人员15人。 注塑车间低层区安装组件和桥架，施工人员10人。 3号宿舍楼安装组件，施工人员6人。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |