监  理　日　记

日期：2015年9月19日                                  　天气：晴

星期六 气温：　19~27°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 与施工方商量关于注塑车间的组串逆变器的位置安装，有原来的设计在中间各个部位，改为安装在低层北侧墙上。并重新设计桥架的位置，对该屋面的整体效果和功率没有改变。 - 巡视装配车间安装桥架。要求施工方在桥架部分连接处，在桥架的底部打孔，目的是桥架内由积水可以顺利排放。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 装配车间安装桥架。施工人员25人。 注塑车间低层区安装组件和桥架，施工人员11人。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |