监  理　日　记

日期：2015年9月2日                                  　天气：晴

星期三 气温：　22~30°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 检查到场型材 - 巡视装配车间搬运组件和导轨。 - 检查到场压块，发现砼预制块很干燥，要求施工方洒水保养。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | .装配车间吊装和搬运组件。施工人员25人 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |