监  理　日　记

日期：2015年9月20日                                  　天气：晴

星期日 气温：　19~26°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查装配车间楼面安装桥架和4平方直流电缆。提醒施工方注意安全，目前组件和桥架已经安装好，因为施工面积变小，拉电缆时的多次走动容易踩踏组件。 - 巡查2号宿舍楼安装组件。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 装配车间安装桥架。施工人员25人。 宿舍楼安装组件，施工人员11人。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |