监  理　日　记

日期：2015年9月21日                                  　天气：晴

星期一 气温：　19~26°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查装配车间楼面安装桥架和4平方直流电缆。 - 巡查办公楼安装组件。在做支架基础的时候，部分避雷线被剪断，要求施工方安装完组件后把避雷线焊接好。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 装配车间安装桥架。施工人员25人。 办公楼安装组件，施工人员5人。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |