监  理　日　记

日期：2015年9月22日                                  　天气：阴

星期二 气温：　19~26°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查装配车间楼面安装桥架和4平方直流电缆。 - 巡查注塑车间楼面安装桥架和制作南侧女儿墙逆变器支架，队制作号的支架进行检测，已符合安装要求。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 装配车间安装桥架和直流电缆，4平方电缆已全部安放到位。 注塑车间安装南侧低层桥架和逆变器支架。完成一半。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |