监  理　日　记

日期：2015年9月23日                                  　天气：雨-晴

星期三 气温：　19~27°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查注塑车间楼面安装桥架和低层安装4平方电缆。 - 检查装配车间做4平方线的电缆接头，未发现问题。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 上午下雨施工方休息。 下午装配车间连接直流电缆。注塑车间安装桥架和4平方电缆。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |