监  理　日　记

日期：2015年9月25日                                  　天气：晴

星期五 气温：　19~27°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡视办公楼、研发楼、1号2号宿舍楼屋面施工。1号宿舍楼缺一根导轨，有几块组件没有安装。催促施工方尽快安装。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 办公楼和研发楼、1号2号宿舍楼安装桥架和 组串式逆变器。逆变器和桥架已全部安装完毕。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |