监  理　日　记

日期：2015年9月26日                                  　天气：晴

星期六 气温：　19~27°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡视注塑车间、研发楼、1号2号3号宿舍楼屋面施工。对屋面的平铺桥架施工进行质量检查。未发现不规范现象。 - 查看注塑车间和办公大楼的电缆沟开挖情况，在确定施工方案后要及时开挖，以免影响进度。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 注塑车间、办公楼和研发楼、1号2号3号宿舍楼安装桥架和电缆。其中办公楼和研发楼的组件到逆变器的电缆已全部连接施工完。注塑车间4平方电缆安装一半。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |