监  理　日　记

日期：2015年9月27日                                  　天气：晴

星期日 气温：　19~28°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 查看办公楼和研发楼安装逆变器到一楼并网柜的电缆情况。要求施工人员把竖井桥架内的电缆绑扎牢固 - 巡视3号宿舍楼楼面安装桥架。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 办公楼和研发楼安装交流电缆，从楼面到并网柜。 3号宿舍楼安装桥架。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |