监  理　日　记

日期：2015年9月3日                                  　天气：晴

星期四 气温：　22~30°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 检查到场组件，查看外观纸箱有没有损坏，检查没有发现损坏现象。清点组件已经全部到货。 - 巡视装配车间搬运组件和安装导轨。 - 巡查研发楼的模板制作。提醒施工人员不要破坏楼面防水层。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 装配车间安装南坡组件，安装北坡支架。施工人员20人。 - 研发楼制作模板。施工人员3人。 . |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |