监  理　日　记

日期：2015年9月4日                                  　天气：晴

星期五 气温：　22~29°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查装配车间组件安装和北坡导轨安装。要求施工人员组件安装时不可以踩踏组件，安装牢固，美观。 - 巡查研发楼和1号宿舍楼的模板制作。宿舍楼已经安装完。对钢筋绑扎进行验收。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 装配车间安装南坡组件，安装北坡导轨。北坡支架导轨今天已经安装完毕。施工人员20人。 - 研发楼制作模板。2人。 . |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |