监  理　日　记

日期：2015年9月5日                                  　天气：晴

星期六 气温：　22~29°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查装配车间组件安装，注塑车间楼安装导轨。 - 检查已经安装完的组件，纵向横向必需一线，对不平的组件，当场要求施工人员返工。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 装配车间安装南坡组件，南侧已经全部安装完，中部安装三分之一。施工人员20人。 - 注塑车间安装地面导轨，2人。 . |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 唐剑 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |