监  理　日　记

日期：2015年9月6日                                  　天气：晴

星期日 气温：　22~29°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查装配车间组件安装。对屋面的包装材料要求工人清理，以免堵塞雨水管道。 - 检查1号宿舍楼和研发楼的支架基础模，发现有一个模内的钢筋没有固定，现场要求工人增加竖筋固定。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 装配车间部分工人安装北坡支架，中部支架全部安装。施工人员20人。 - 宿舍1号楼和研发楼绑扎钢筋，2人。 . |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |