监  理　日　记

日期：2015年9月9日                                  　天气：晴

星期三 气温：　18~28°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 上午巡视注塑车间楼面施工，发现一个工人在吊装水泥压块时未戴安全帽，我监理方对其警告并要求戴好安全帽，注意安全。检查安装地面导轨施工情况，告知施工人员注意不要破坏楼面防水层。 - 下午巡查装配车间组件安装，对已经安装好的两条南坡组件检查时发现，部分组件有踩踏现象和一块组件的背板划伤。立即对施工方下达监理通知单，要求对其施工人员进行文明规范施工。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 装配车间部分工人安装组件。已完成两条南坡面安装。施工人员15人。 2.注塑车间高层部分吊装水泥压块、安装导轨. 施工人员5人。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |